Опросный лист для выбора многозонного датчика температуры

| Предприятие:_________________________________________ Дата: _____________ Адрес: _________________________________________ Контактное лицо: _________________________________________ Тел./факс: _________________________________________ Страница:____________ e-mail: _________________________________________ |  |
| --- | --- |
| Позиция по проекту (тэг) |  |
| Количество |  |

| ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЯЕМОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон измеряемых температур, °С |  | Мин ___ Макс ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление измеряемой среды, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость потока среды, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон окружающих температур, °С |  | Мин ___ Макс ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | Необходимое количество точек измерения от 2 до 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип чувствительного элемента |  |  | Термопара Термометр сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная статическая характеристика (НСХ) |  |  | К Pt100 Другая НСХ (указать) __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид изоляции рабочего спая (только для термопар) |  |  | изолированный неизолированный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс допуска |  |  | Термометры сопротивления А В |  |  |  |  |  | Термопары 1 2 |  |  |
|  | Схема соединений (указывается только для термометров сопротивления) |  |  | 2-х проводная 3-х проводная 4-х проводная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длины зон измерения, мм (от места крепления) Внимание !!! При выборе длин зон измерения обязательно учитывайте особенности установки – высоту бобышек или патрубков, толщину ответных фланцев и др. |  |  | L1 |  |  | L21 |  |  |  | L41 |  |
|  |  |  |  | L2 |  |  | L22 |  |  |  | L42 |  |
|  |  |  |  | L3 |  |  | L23 |  |  |  | L43 |  |
|  |  |  |  | L4 |  |  | L24 |  |  |  | L44 |  |
|  |  |  |  | L5 |  |  | L25 |  |  |  | L45 |  |
|  |  |  |  | L6 |  |  | L26 |  |  |  | L46 |  |
|  |  |  |  | L7 |  |  | L27 |  |  |  | L47 |  |
|  |  |  |  | L8 |  |  | L28 |  |  |  | L48 |  |
|  |  |  |  | L9 |  |  | L29 |  |  |  | L49 |  |
|  |  |  |  | L10 |  |  | L30 |  |  |  | L50 |  |
|  |  |  |  | L11 |  |  | L31 |  |  |  | L51 |  |
|  |  |  |  | L12 |  |  | L32 |  |  |  | L52 |  |
|  |  |  |  | L13 |  |  | L33 |  |  |  | L53 |  |
|  |  |  |  | L14 |  |  | L34 |  |  |  | L54 |  |
|  |  |  |  | L15 |  |  | L35 |  |  |  | L55 |  |
|  |  |  |  | L16 |  |  | L36 |  |  |  | L56 |  |
|  |  |  |  | L17 |  |  | L37 |  |  |  | L57 |  |
|  |  |  |  | L18 |  |  | L38 |  |  |  | L58 |  |
|  |  |  |  | L19 |  |  | L39 |  |  |  | L59 |  |
|  |  |  |  | L20 |  |  | L40 |  |  |  | L60 |  |
|  | Исполнение датчика (указать, если есть предпочтения) |  |  | Компактное С направляющими С радиальной пружиной С пластинчатой пружиной С распорным диском Другое (указать) ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | Требуется Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж измерительного преобразователя | В соединительную головку Выносной монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выходной сигнал измерительного преобразователя |  | 4-20мА+HART Foundation Fieldbus Profibus Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА | Требуется Не требуется (указать длину удлинительных проводов: ____________ мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал соединительной головки | Алюминий Нержавеющая сталь Другой (указать) _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резьба кабельного ввода | М20х1,5 1/2"NPT Другая (указать) ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип кабельного ввода (под какой кабель) | Бронированный кабель Металлорукав Другой тип (указать)__________________ Указать диаметр кабеля, мм______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество кабельных вводов | На каждую зону измерения (равно количеству зон измерения) Другое (указать) ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень защиты от воздействия пыли и воды | - IP65 - Другая (указать) ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗРЫВОЗАЩИТА | Не требуется Искробезопасная электрическая цепь Exia Exd Другая (указать) ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА | Не требуется Требуется Внешний диаметр, мм_________________________________________ Длина, мм___________________________________________________ Защитная арматура (труба) уже имеется на процессе (в этом случае укажите ее размеры) Внутренний диаметр, мм_______________________________________ Длина, мм________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал защитной арматуры |  |  |  | AISI 304 AISI 321 AISI 316 AISI 316L AISI 316Ti Inconel 600 Другой (указать) _________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| СПОСОБ УСТАНОВКИ НА ОБЪЕКТЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) | Резьбовое крепление (указать резьбу)__________________________________________________ Фланцевое соединение Тип фланца______________________________________________________ Размеры фланца__________________________________________________ Материал фланца_________________________________________________ Сварное соединение (указать способ) __________________________________________________ Другой ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист необходимо направлять в Региональное Представительство или на единый электронный адрес CIS-Support@emerson.com или на факс Центра Поддержки Заказчиков (факс: (351) 247-16-67)