	[image: image1.jpg]s
EMERSON

process Management




	[image: image2.jpg]






Опросный лист  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc для выбора беспроводных преобразователей Rosemount 648, 248D
* - поля, обязательные для заполнения!

	Общая информация

	Предприятие *:      
	 Дата заполнения:      

	Контактное лицо *:      
	Тел. / факс *:      

	Адрес *:       
	 E-mail:      

	Опросный лист №      
	 Позиция по проекту (ТЭГ):      
	 Количество *:      

	1. Параметры измеряемой и окружающей среды

	Измеряемая среда:
	       

	Наименование процесса (установки):
	       

	Диапазон измеряемых температур, 0С*  
	  Мин                     Макс      

	Диапазон  температур окружающей среды, 0С*
	  Мин                     Макс      

	Давление измеряемой среды, МПа* 
	       

	Скорость потока измеряемой среды, м/с
	     

	Предполагаемое расстояние до шлюза, м*
	       

	Предполагаемое расстояние до ближайшего беспроводного прибора в сети, м*
	       

	2. Измерительный преобразователь (ИП)

	Количество*
	       

	Предел допускаемой основной погрешности
	±     0С

	Материал корпуса
	 FORMCHECKBOX 
 Алюминий           FORMCHECKBOX 
 Нерж. сталь

	Исполнение по взрывозащите
	 FORMCHECKBOX 
 Не требуется       FORMCHECKBOX 
 Искробезопасная цепь

	ЖК индикатор
	 FORMCHECKBOX 
 Требуется           FORMCHECKBOX 
  Не требуется 

	Монтаж 
	 FORMCHECKBOX 
 Интегральный с первичным преобразователем (ПП) (необходимо дополнительно заполнить раздел 3. Первичный преобразователь и защитная гильза  данного опросного листа).
 FORMCHECKBOX 
 Выносной (для заказа ПП необходимо заполнить «Опросный лист для выбора датчика температуры»).

	Кронштейн для монтажа на трубе*
	 FORMCHECKBOX 
 Требуется           FORMCHECKBOX 
  Не требуется

	Кабельный ввод  ½ NPT (заполняется если выбран способ монтажа «Выносной»)
	 FORMCHECKBOX 
  под бронированный кабель, диаметром       мм
 FORMCHECKBOX 
  под небронированный кабель, диаметром       мм

	3. Первичный преобразователь  и защитная гильза  (если выбран вариант монтажа ИП «Интегральный с ПП»)

	Тип чувствительного элемента (ЧЭ)
	 FORMCHECKBOX 
 Термопара            FORMCHECKBOX 
 Термометр сопротивления

	Номинальная статическая характеристика (НСХ) 
	 FORMCHECKBOX 
 K                          FORMCHECKBOX 
 Pt100  
 FORMCHECKBOX 
 N                              (другие НСХ)

	Класс допуска
	Для термометров сопротивления:                            Для термопар:      
 FORMCHECKBOX 
 A                                                                          FORMCHECKBOX 
 1     
 FORMCHECKBOX 
 B                                                                          FORMCHECKBOX 
 2

	Длина  монтажной части, мм* 
	       

	Защитная гильза*
	 FORMCHECKBOX 
 Трубчатая (max D=9..12мм)                        FORMCHECKBOX 
 Литая вварная      
 FORMCHECKBOX 
 Литая коническая (max D=17..26,5мм)        FORMCHECKBOX 
 Не требуется

	Материал защитной гильзы
	       

	Способ установки на объекте* 
	 FORMCHECKBOX 
 Резьба                           FORMCHECKBOX 
 Фланец                            FORMCHECKBOX 
 Вварной 

	Дополнительные требования

	Для заказа беспроводного шлюза 1420 необходимо заполнить «Опросный лист для выбора беспроводного шлюза 1420»

     


Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес или на факс Центра Поддержки Заказчиков (info.metran@emerson.com или факс: (351) 247-16-67), или в Региональное Представительство)
Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес или факс Центра Поддержки Заказчиков (CIS-Support@emerson.com или ф. (351) 247-16-67) или в региональное представительство (координаты на сайте www.metran.ru)

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]